## Serveri
Stavka | Količina po serveru | Ukupna količina | Proizvod | Opis
1 | 1 | 2 | P73282-B21 | HPE DL380 Gen12 SFF NC CTO Svr
2 | 1 | 2 | P73282-B21#B19 | HPE DL380 Gen12 SFF NC CTO Svr
3 | 1 | 2 | P87302-B21 | INT Xeon 6725P CPU for HPE
4 | 8 | 16 | P69728-F21 | HPE 64GB 2Rx4 PC5-6400B-R Smart FIO Kit
5 | 1 | 2 | P75740-B21 | HPE DL3XX Gen12 8SFF x1 U.3 TM Kit
6 | 2 | 4 | P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD
7 | 1 | 2 | P26259-B21 | BCM 57412 10GbE 2p SFP+ Adptr
8 | 1 | 2 | S4S01A | HPE SN1620E 32Gb 2p FC SecureHBA
9 | 1 | 2 | P01366-B21 | HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 145mm Kit
10 | 1 | 2 | P48918-B21 | HPE DL360 Gen11 Stg Cntrl Enable Cbl Kit
11 | 1 | 2 | P58335-B21 | HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr
12 | 1 | 2 | P51181-B21 | BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr
13 | 2 | 4 | 455883-B21 | HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver
14 | 2 | 4 | P03178-B21 | HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit
15 | 2 | 4 | P78145-B21 | HPE C13 - C14 250V 10A 2m FIO Pwr Cord
16 | 1 | 2 | BD505A | HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support
17 | 1 | 2 | S1A05A | HPE Cmp Cloud Mgmt Srv FIO Enablement
18 | 1 | 2 | P72203-B21 | HPE DL3XX/ML350 G12 CPU1/OCPB x8 Cbl Kit
19 | 1 | 2 | P76452-B21 | HPE DL380 Gen12 8SFF UMB OROC Cbl Kit
20 | 1 | 2 | P48820-B21 | HPE DL380/DL560 G11 2U High Perf Fan Kit
21 | 1 | 2 | P52341-B21 | HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit
22 | 1 | 2 | P73325-B21 | HPE Localization FIO Kit
23 | 1 | 2 | P74792-B21 | HPE DL380 Gen12 Perf Heat Sink Kit
24 | 1 | 2 | P79552-B21 | HPE 30C Max Rec Ambient Temp Config Trk
25 | 1 | 2 | R7A11AAE | HPE COM Std 3yr Up ProLiant SaaS

## Alletra Storage
Alletra | ID | Stavka |  | Proizvod | Količina
5147526342-01_B10120_AlletraMP8C_3-84TB_8-Disk_FC_3Y_TCE | I147526341-01 | ZU715A |  | HPE Virtual Rack | 1
| I147526341-01 | S0B84A |  | HPE AL STG MP B10100 Base Configuration | 1
| I147526341-01 | S0B84A | 0D1 | Factory Integrated | 1
| I147526341-01 | S3Q00A |  | HPE Alletra Stg ArcusOS /TB 3yr LTU | 1
| I147526341-01 | S3Q00A | 0D1 | Factory Integrated | 1
| I147526341-01 | 581817-B21 |  | Configurator Defined Build Instructions | 1
| I147526341-01 | R7C75A |  | HPE Alletra STG MP 10000 2U Chassis | 1
| I147526341-01 | R7C75A | 0D1 | Factory Integrated | 1
| I147526341-01 | S0S38A |  | HPE Alletra STG MP B10120 Cntrl Node | 2
| I147526341-01 | S0S38A | 0D1 | Factory Integrated | 2
| I147526341-01 | S2S64A |  | HPE Alletra STG MP 4p FC OCP HBA | 2
| I147526341-01 | S2S64A | 0D1 | Factory Integrated | 2
| I147526341-01 | R9Z97A |  | HPE Alletra STG MP C14 2200W AC PS | 2
| I147526341-01 | R9Z97A | 0D1 | Factory Integrated | 2
| I147526341-01 | R9H67A |  | HPE Alletra STG MP 3.84TB NVMe SED SSD | 8
| I147526341-01 | R9H67A | 0D1 | Factory Integrated | 8
| I147526341-01 | R9R52A |  | HPE C13 - C14 250V Blk 1.4m WW Pwr Cord | 1
| I147526341-01 | R9R52A | 0D1 | Factory Integrated | 1
| I147526341-01 | R9S00A |  | HPE C13 - C14 250V Gry 1.4m WW Pwr Cord | 1
| I147526341-01 | R9S00A | 0D1 | Factory Integrated | 1
| I147526341-01 | R1P32A |  | HPE Storage Array w/o Installation SVC | 1
| I147526341-01 | R1P32A | 0D1 | Factory Integrated | 1
| I147526341-01 | S0U79A |  | HPE Alletra STG MP CDM BT Conn Kit | 1
| I147526341-01 | S0U79A | B01 | HPE Alletra STG MP CDM BT Conn Kit | 1
| I147526341-01 | S0A98A |  | HPE Stg Data Encryption LTU | 1
| I147526341-01 | S0A98A | 0D1 | FACTORY INTEGRATED | 1
| I147526341-01 | S3Q00AAE |  | HPE AL STG MP B10000 /TB 3yr SW/Sup SaaS | 31
| I147526341-01 | H38NHAS |  | HPE Alletra Storage MP B10000 SVC | 1
| I147526341-01 | HU4A6A3 |  | HPE 3Y Tech Care Essential SVC | 1
| I147526341-01 | HU4A6A3008W |  | HPE Alletra Stg MP Base Config Supp | 1
| I147526341-01 | HU4A6A3008L |  | HPE Alletra Storage MP 2U Chassis Supp | 1
| I147526341-01 | HU4A6A3008M |  | HPE Alletra StgMP 8C Swtchless Node Supp | 2
| I147526341-01 | HU4A6A3008S |  | HPE Alletra Stg MP 3.84TB NVMe SSD Supp | 8
| I147526341-01 | HU4A6A300GQ |  | HPE Alletra STG MP 4p FC OCP HBA Support | 2